Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей  трансформаторной мощности по состоянию на 01.10.2014г.

| № п/п | Номер ТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Количество трансформаторов, шт. | Установленная мощность ТП, РП, кВА (кВт) | Присоединенная мощность потребитей, кВт | Резерв мощности, с учетом категории надежности присоединенных потребителей кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-1 | 1000 | 2 | 2000 (1780) | 1330 | нет | НН |
| 2 | ТП-1 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 1030,5 | нет | НН |
| 3 | ТП-2 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 884,72 | нет | НН |
| 4 | ТП-3 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 549,6 | 237,91 | НН |
| 5 | ТП-4 | 400 | 2 | 800 (715) | 641,0 | нет | НН |
| 6 | ТП-5 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 435,0 | 352,5 | НН |
| 7 | ТП-6 | 400 | 2 | 800 (715) | 584,0 | нет | НН |
| 8 | ТП-7 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 557,0 | 36,5 | НН |
| 9 | ТП-8 | 400 | 2 | 800 (715) | 368,0 | 132,5 | НН |
| 10 | ТП-9 | 400 | 2 | 800 (715) | 757,0 | нет | НН |
| 11 | ТП-10 | 630 | 2 | 1260 (1125) | 720,6 | 67,0 | НН |

1  выданы технические условия ООО «ЛОТ» на присоединение  электроустановок объекта «Магазин товаров повседневного спроса»  по ул. Курчанова, 26е мощностью 120 кВт.