## июнь 08 л.1с
Результаты контрольных замеров
показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета почасовых активных нагрузок за 17 декабря 2014 года.
Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии |  |  | Суммарное потребление ООО "Энергосетевая компания" по точкам учета |  |  | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВтч)
| Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент |  |  | общее (с субабонентами) | собственное потребление (совмещенный вид деятельности)
| активная энергия номер счетчика |  |  | активная (кВтч) | активная (кВтч) | реактивная (кВарч)
| показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч)
1-00 |  |  |  | 1459.6 | 221 |  | 1238.6
2-00 |  |  |  | 1374.8 | 224 |  | 1150.8
3-00 |  |  |  | 1336 | 224 |  | 1112
4-00 |  |  |  | 1296 | 228 |  | 1068
5-00 |  |  |  | 1214.8 | 220 |  | 994.8
6-00 |  |  |  | 1340.8 | 220 |  | 1120.8
7-00 |  |  |  | 2022 | 230 |  | 1792
8-00 |  |  |  | 2345.6 | 235 |  | 2110.6
9-00 |  |  |  | 1626.8 | 225 |  | 1401.8
10-00 |  |  |  | 2023.2 | 240 |  | 1783.2
11-00 |  |  |  | 2309.2 | 240 |  | 2069.2
12-00 |  |  |  | 2160 | 230 |  | 1930
13-00 |  |  |  | 2018.4 | 220 |  | 1798.4
14-00 |  |  |  | 2338.4 | 220 |  | 2118.4
15-00 |  |  |  | 2094.8 | 230 |  | 1864.8
16-00 |  |  |  | 2173.6 | 235 |  | 1938.6
17-00 |  |  |  | 3019.6 | 235 |  | 2784.6
18-00 |  |  |  | 2246 | 245 |  | 2001
19-00 |  |  |  | 2969.6 | 250 |  | 2719.6
20-00 |  |  |  | 3092 | 245 |  | 2847
21-00 |  |  |  | 3010.8 | 240 |  | 2770.8
22-00 |  |  |  | 2812 | 255 |  | 2557
23-00 |  |  |  | 2444.8 | 245 |  | 2199.8
24-00 |  |  |  | 1917.6 | 220 |  | 1697.6
Сумма за сутки |  |  |  | 50646.4 | 5577 |  | 45069.4

## июнь 08 л.2с
Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая" |  |  | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая" |  |  | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая"
| Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000 |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000 |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000
| активная энергия номер счетчика 03000948 (ф.№4) |  |  | активная энергия номер счетчика 03000962 (ф.№8) |  |  | активная энергия номер счетчика 03000956 (ф.№9)
| показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч)
| 2405.53 |  |  | 3513.44 |  |  | 125.43
1-00 | 2405.61 | 0.08 | 320 | 3513.51 | 0.07 | 280 | 125.43 | 0 | 0
2-00 | 2405.69 | 0.08 | 320 | 3513.58 | 0.07 | 280 | 125.45 | 0.02 | 80
3-00 | 2405.75 | 0.06 | 240 | 3513.65 | 0.07 | 280 | 125.45 | 0 | 0
4-00 | 2405.82 | 0.07 | 280 | 3513.72 | 0.07 | 280 | 125.45 | 0 | 0
5-00 | 2405.88 | 0.06 | 240 | 3513.79 | 0.07 | 280 | 125.45 | 0 | 0
6-00 | 2405.95 | 0.07 | 280 | 3513.86 | 0.07 | 280 | 125.46 | 0.01 | 40
7-00 | 2406.06 | 0.11 | 440 | 3513.97 | 0.11 | 440 | 125.47 | 0.01 | 40
8-00 | 2406.17 | 0.11 | 440 | 3514.1 | 0.13 | 520 | 125.48 | 0.01 | 40
9-00 | 2406.24 | 0.07 | 280 | 3514.19 | 0.09 | 360 | 125.48 | 0 | 0
10-00 | 2406.32 | 0.08 | 320 | 3514.3 | 0.11 | 440 | 125.48 | 0 | 0
11-00 | 2406.42 | 0.1 | 400 | 3514.43 | 0.13 | 520 | 125.48 | 0 | 0
12-00 | 2406.51 | 0.09 | 360 | 3514.55 | 0.12 | 480 | 125.48 | 0 | 0
13-00 | 2406.6 | 0.09 | 360 | 3514.67 | 0.12 | 480 | 125.48 | 0 | 0
14-00 | 2406.7 | 0.1 | 400 | 3514.81 | 0.14 | 560 | 125.48 | 0 | 0
15-00 | 2406.79 | 0.09 | 360 | 3514.93 | 0.12 | 480 | 125.48 | 0 | 0
16-00 | 2406.89 | 0.1 | 400 | 3515.06 | 0.13 | 520 | 125.48 | 0 | 0
17-00 | 2407.04 | 0.15 | 600 | 3515.24 | 0.18 | 720 | 125.48 | 0 | 0
18-00 | 2407.15 | 0.11 | 440 | 3515.36 | 0.12 | 480 | 125.48 | 0 | 0
19-00 | 2407.3 | 0.15 | 600 | 3515.54 | 0.18 | 720 | 125.48 | 0 | 0
20-00 | 2407.46 | 0.16 | 640 | 3515.71 | 0.17 | 680 | 125.48 | 0 | 0
21-00 | 2407.63 | 0.17 | 680 | 3515.86 | 0.15 | 600 | 125.48 | 0 | 0
22-00 | 2407.78 | 0.15 | 600 | 3516 | 0.14 | 560 | 125.49 | 0.01 | 40
23-00 | 2407.92 | 0.14 | 560 | 3516.12 | 0.12 | 480 | 125.51 | 0.02 | 80
24-00 | 2408.03 | 0.11 | 440 | 3516.22 | 0.1 | 400 | 125.51 | 0 | 0
Сумма за сутки |  |  | 10000 |  |  | 11120 |  |  | 320

## июнь 08 л.3с
Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая" |  |  | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая" |  |  | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая"
| Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000 |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000 |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия
| номер счетчика 03000947 (ф №13) |  |  | номер счетчика 10000879 (ф №17) |  |  | номер счетчика 03000961 (ф №14)
| показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч)
| 2560.83 |  |  | 1458.03 |  |  | 160.98
1-00 | 2560.88 | 0.05 | 200 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.98 | 0 | 0
2-00 | 2560.92 | 0.04 | 160 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.98 | 0 | 0
3-00 | 2560.98 | 0.06 | 240 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.99 | 0.01 | 40
4-00 | 2561.02 | 0.04 | 160 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.99 | 0 | 0
5-00 | 2561.06 | 0.04 | 160 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.99 | 0 | 0
6-00 | 2561.11 | 0.05 | 200 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.99 | 0 | 0
7-00 | 2561.19 | 0.08 | 320 | 1458.03 | 0 | 0 | 160.99 | 0 | 0
8-00 | 2561.28 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161 | 0.01 | 40
9-00 | 2561.35 | 0.07 | 280 | 1458.03 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
10-00 | 2561.43 | 0.08 | 320 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.03 | 0.03 | 120
11-00 | 2561.52 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.04 | 0.01 | 40
12-00 | 2561.61 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.06 | 0.02 | 80
13-00 | 2561.69 | 0.08 | 320 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.07 | 0.01 | 40
14-00 | 2561.78 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.07 | 0 | 0
15-00 | 2561.87 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.09 | 0.02 | 80
16-00 | 2561.96 | 0.09 | 360 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.11 | 0.02 | 80
17-00 | 2562.09 | 0.13 | 520 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.11 | 0 | 0
18-00 | 2562.17 | 0.08 | 320 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.14 | 0.03 | 120
19-00 | 2562.3 | 0.13 | 520 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.14 | 0 | 0
20-00 | 2562.42 | 0.12 | 480 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.16 | 0.02 | 80
21-00 | 2562.55 | 0.13 | 520 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.17 | 0.01 | 40
22-00 | 2562.66 | 0.11 | 440 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.18 | 0.01 | 40
23-00 | 2562.76 | 0.1 | 400 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.18 | 0 | 0
24-00 | 2562.83 | 0.07 | 280 | 1458.03 | 0 | 0 | 161.18 | 0 | 0
Сумма за сутки |  |  | 8000 |  |  | 0 |  |  | 800

## июнь 08 л.4с
Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая" |  |  | Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-110/10 кВ "Жилпоселковая"
| Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000 |  |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 4000
| активная энергия |  |  |  | активная энергия
| номер счетчика 03000912 (ф №3) |  |  |  | номер счетчика 06000533 (ф №1)
| показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) |  | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч)
| 459.36 |  |  |  | 860.44
1-00 | 459.38 | 0.02 | 80 | 1-00 | 860.56 | 0.12 | 480
2-00 | 459.39 | 0.01 | 40 | 2-00 | 860.66 | 0.1 | 400
3-00 | 459.4 | 0.01 | 40 | 3-00 | 860.76 | 0.1 | 400
4-00 | 459.42 | 0.02 | 80 | 4-00 | 860.86 | 0.1 | 400
5-00 | 459.43 | 0.01 | 40 | 5-00 | 860.96 | 0.1 | 400
6-00 | 459.44 | 0.01 | 40 | 6-00 | 861.06 | 0.1 | 400
7-00 | 459.47 | 0.03 | 120 | 7-00 | 861.2 | 0.14 | 560
8-00 | 459.51 | 0.04 | 160 | 8-00 | 861.37 | 0.17 | 680
9-00 | 459.54 | 0.03 | 120 | 9-00 | 861.49 | 0.12 | 480
10-00 | 459.58 | 0.04 | 160 | 10-00 | 861.63 | 0.14 | 560
11-00 | 459.63 | 0.05 | 200 | 11-00 | 861.8 | 0.17 | 680
12-00 | 459.67 | 0.04 | 160 | 12-00 | 861.95 | 0.15 | 600
13-00 | 459.71 | 0.04 | 160 | 13-00 | 862.09 | 0.14 | 560
14-00 | 459.76 | 0.05 | 200 | 14-00 | 862.27 | 0.18 | 720
15-00 | 459.79 | 0.03 | 120 | 15-00 | 862.42 | 0.15 | 600
16-00 | 459.83 | 0.04 | 160 | 16-00 | 862.56 | 0.14 | 560
17-00 | 459.88 | 0.05 | 200 | 17-00 | 862.78 | 0.22 | 880
18-00 | 459.91 | 0.03 | 120 | 18-00 | 862.94 | 0.16 | 640
19-00 | 459.94 | 0.03 | 120 | 19-00 | 863.16 | 0.22 | 880
20-00 | 459.98 | 0.04 | 160 | 20-00 | 863.39 | 0.23 | 920
21-00 | 460.02 | 0.04 | 160 | 21-00 | 863.61 | 0.22 | 880
22-00 | 460.05 | 0.03 | 120 | 22-00 | 863.83 | 0.22 | 880
23-00 | 460.07 | 0.02 | 80 | 23-00 | 864.01 | 0.18 | 720
24-00 | 460.09 | 0.02 | 80 | 24-00 | 864.16 | 0.15 | 600
Сумма за сутки |  |  | 2920 | Сумма за сутки |  |  | 14880

## июнь 08 л.5с
Часы | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС "Строительная" |  |  | Источник электроснабжения Номер питающей линии ПС-24
| Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 120 |  |  | Аварийная бронь Технологическая бронь Расчетный коэффициент 120
| активная энергия |  |  | активная энергия
| номер счетчика 18700863 (I секция) |  |  | номер счетчика 18700825 (II секция)
| показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч) | показания счетчика | разность показаний | расход (кВтч)
| 1463.53 |  |  | 1723.72
1-00 | 1463.87 | 0.34 | 40.8 | 1724.21 | 0.49 | 58.8
2-00 | 1464.19 | 0.32 | 38.4 | 1724.68 | 0.47 | 56.4
3-00 | 1464.52 | 0.33 | 39.6 | 1725.15 | 0.47 | 56.4
4-00 | 1464.83 | 0.31 | 37.2 | 1725.64 | 0.49 | 58.8
5-00 | 1465.14 | 0.31 | 37.2 | 1726.12 | 0.48 | 57.6
6-00 | 1465.45 | 0.31 | 37.2 | 1726.65 | 0.53 | 63.6
7-00 | 1465.76 | 0.31 | 37.2 | 1727.19 | 0.54 | 64.8
8-00 | 1466.09 | 0.33 | 39.6 | 1727.74 | 0.55 | 66
9-00 | 1466.52 | 0.43 | 51.6 | 1728.2 | 0.46 | 55.2
10-00 | 1466.95 | 0.43 | 51.6 | 1728.63 | 0.43 | 51.6
11-00 | 1467.38 | 0.43 | 51.6 | 1729.11 | 0.48 | 57.6
12-00 | 1467.8 | 0.42 | 50.4 | 1729.69 | 0.58 | 69.6
13-00 | 1468.1 | 0.3 | 36 | 1730.21 | 0.52 | 62.4
14-00 | 1468.44 | 0.34 | 40.8 | 1730.69 | 0.48 | 57.6
15-00 | 1468.76 | 0.32 | 38.4 | 1731.16 | 0.47 | 56.4
16-00 | 1469.06 | 0.3 | 36 | 1731.64 | 0.48 | 57.6
17-00 | 1469.38 | 0.32 | 38.4 | 1732.15 | 0.51 | 61.2
18-00 | 1469.86 | 0.48 | 57.6 | 1732.72 | 0.57 | 68.4
19-00 | 1470.35 | 0.49 | 58.8 | 1733.31 | 0.59 | 70.8
20-00 | 1470.85 | 0.5 | 60 | 1733.91 | 0.6 | 72
21-00 | 1471.35 | 0.5 | 60 | 1734.5 | 0.59 | 70.8
22-00 | 1471.85 | 0.5 | 60 | 1735.1 | 0.6 | 72
23-00 | 1472.34 | 0.49 | 58.8 | 1735.65 | 0.55 | 66
24-00 | 1472.79 | 0.45 | 54 | 1736.18 | 0.53 | 63.6
Сумма за сутки |  |  | 1111.2 |  |  | 1495.2