Мероприятия по снижению размеров потерь в электрических сетях

ООО «Энергосетевая компания» на 2015 год.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проведение проверок по выявлению потребления неучтенной электроэнергии. | В течение года | Не требуется |
| Равномерное распределение нагрузок по фазам в линиях напряжением 0,4 кВ. | До конца 2015 г. | Статья затрат в тарифе на услуги по передаче электроэнергии |
| Проведение контрольных проверок по снятию показаний приборов учета электрической энергии у потребителей | В течение года | Не требуется |
| Отключение в режимах малых нагрузок силовых трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами. | В течение года | Не требуется |