ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  ООО «Энергосетевая компания».

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены

Потребитель: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Энергосетевая компания» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

Результат оказания услуги (процесса): акт проверки расчетных приборов учета

Общий срок оказания услуги (процесса): 3 рабочих дня.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление проверки прибора учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки. 2. Предварительное согласование даты проведения проверки. | Письменно в ООО «Энергосетевая компания» |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.173-175 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний. 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.175 |
| 3. | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической проверки. Содержание: 1. Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. 2. Направление копии акта проверки расчетных приборов учета энергосбытовой организации. | Письменно | По окончании технической проверки в течение 3 рабочих дней после составления. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.175, 176. |

Контактная информация для направления обращений: ООО «Энергосетевая компания», 394048, г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 3, оф. 64а,  телефон 8(473) 272-65-48