| Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО "Энергосетевая компания" и их соответствии установленным требованиям за 2013 год. |
| --- |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км | 0,17 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 4 644 |
| 4.1 | Мутность | 66 |
| 4.2 | Цветность | 66 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 4 380 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 66 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 66 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 7,00 |